Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	78. г. Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Установка входных, тамбурных металлических дверей в соответствии с адресной программой в 2024 году.	
(наименование стройки)	
В соответствии с адресной программой	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
Установка входных, тамбурных металлических дверей в соответствии с адресной программой в 2024 году.	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	2 404,84	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	171,11	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	10,19	тыс. руб.	
   строительных работ	2 404,84	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	380,4901487	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	22,2729225	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. ул. Академика Байкова д. 13 корп.2 кв. холл 5 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=5/100	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,965					3 430,37	
	2	ЭМ									26,64	
		Итого прямые затраты									3 457,01	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,525			0		0	
		ФОТ									3 430,37	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					3 087,33	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 612,27	
		Всего по позиции							163 132,2		8 156,61	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=13,21/100	100 м2	0,1321		0,1321						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,792588					1 817,45	
		Итого прямые затраты									1 817,45	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,155878			0		0	
		ФОТ									1 817,45	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 635,71	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					854,2	
		Всего по позиции							32 606,81		4 307,36	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	13,21		13,21						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			36,4596					17 189,24	
	2	ЭМ									1 695,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,807125					1 285,1	
	4	М									5 980,15	
		Итого прямые затраты									26 149,69	
		ФОТ									18 474,34	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					15 463,02	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					9 735,98	
		Всего по позиции							3 887,11		51 348,69	
4	Цена изделия
	Блоки дверные 2080*1270мм, ручка Аpecs0123 CR на планке, замок Меттемм 713
	шт	5		5			34 600		173 000	
		Всего по позиции									173 000	
5	Цена изделия
	Стеклопакет однокамерный 24 мм 830*330мм
	шт	5		5			1 618		8 090	
		Всего по позиции									8 090	
6	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 90 серый
	шт	5		5			1 833		9 165	
		Всего по позиции									9 165	
		Итого по разделу 1. ул. Академика Байкова д. 13 корп.2 кв. холл 5 шт.			254 067,66	
	
Раздел 2. ул. Бутлерова д. 20 пар.1-5 тамбурные двери 5 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=12,4/100	100 м2	0,124		0,124						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,49872					1 706	
		Итого прямые затраты									1 706	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,14632			0		0	
		ФОТ									1 706	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 535,4	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					801,82	
		Всего по позиции							32 606,61		4 043,22	
2	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	12,4		12,4						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,224					16 135,25	
	2	ЭМ									1 591,26	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,635					1 206,3	
	4	М									5 613,46	
		Итого прямые затраты									24 546,27	
		ФОТ									17 341,55	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					14 514,88	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					9 139	
		Всего по позиции							3 887,11		48 200,15	
3	Цена изделия
	Блоки дверные 2000*1240мм
	шт	5		5			32 870		164 350	
		Всего по позиции									164 350	
4	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 02   830*330мм
	шт	5		5			1 652		8 260	
		Всего по позиции									8 260	
5	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 90 коричневый
	шт	5		5			1 833		9 165	
		Всего по позиции									9 165	
6	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	5		5			2 240		11 200	
		Всего по позиции									11 200	
		Итого по разделу 2. ул. Бутлерова д. 20 пар.1-5 тамбурные двери 5 шт.			245 218,37	
	
Раздел 3. ул. Бутлерова д. 30 пар.1-5 тамбурные двери 5 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=5/100	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,965					3 430,37	
	2	ЭМ									26,64	
		Итого прямые затраты									3 457,01	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,525			0		0	
		ФОТ									3 430,37	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					3 087,33	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 612,27	
		Всего по позиции							163 132,2		8 156,61	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=12,6/100	100 м2	0,126		0,126						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,57128					1 733,52	
		Итого прямые затраты									1 733,52	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,14868			0		0	
		ФОТ									1 733,52	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 560,17	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					814,75	
		Всего по позиции							32 606,67		4 108,44	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	12,6		12,6						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,776					16 395,49	
	2	ЭМ									1 616,92	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,6775					1 225,76	
	4	М									5 704	
		Итого прямые затраты									24 942,17	
		ФОТ									17 621,25	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					14 748,99	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					9 286,4	
		Всего по позиции							3 887,11		48 977,56	
4	Цена изделия
	Блоки дверные 2040*1240мм
	шт	4		4			31 300		125 200	
		Всего по позиции									125 200	
5	Цена изделия
	Блоки дверные 2000*1240мм
	шт.	1		1			30 100		30 100	
		Всего по позиции									30 100	
6	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 01   830*330мм
	шт	5		5			1 652		8 260	
		Всего по позиции									8 260	
7	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 90 коричневый
	шт	5		5			1 833		9 165	
		Всего по позиции									9 165	
8	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	5		5			2 240		11 200	
		Всего по позиции									11 200	
		Итого по разделу 3. ул. Бутлерова д. 30 пар.1-5 тамбурные двери 5 шт.			245 167,61	
	
Раздел 4. ул. Бутлерова д. 32 пар.1-4 тамбурные двери 4 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=4/100	100 шт	0,04		0,04						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,172					2 744,29	
	2	ЭМ									21,32	
		Итого прямые затраты									2 765,61	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,42			0		0	
		ФОТ									2 744,29	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					2 469,86	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 289,82	
		Всего по позиции							163 132,25		6 525,29	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=18,38/100	100 м2	0,1838		0,1838						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,668264					2 528,74	
		Итого прямые затраты									2 528,74	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,216884			0		0	
		ФОТ									2 528,74	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					2 275,87	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 188,51	
		Всего по позиции							32 606,75		5 993,12	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	18,38		18,38						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			50,7288					23 916,6	
	2	ЭМ									2 358,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,90575					1 788,05	
	4	М									8 320,59	
		Итого прямые затраты									36 383,89	
		ФОТ									25 704,65	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					21 514,79	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					13 546,35	
		Всего по позиции							3 887,11		71 445,03	
4	Цена изделия
	Блоки дверные 2100*2150мм (пар.1,2,4)
	шт	3		3			35 600		106 800	
		Всего по позиции									106 800	
5	Цена изделия
	Блоки дверные 2100*2300мм (пар.3)
	шт.	1		1			36 300		36 300	
		Всего по позиции									36 300	
6	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 01   830*330мм
	шт	4		4			1 652		6 608	
		Всего по позиции									6 608	
7	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 90 коричневый
	шт	4		4			1 833		7 332	
		Всего по позиции									7 332	
8	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	4		4			2 240		8 960	
		Всего по позиции									8 960	
9	ГЭСН10-01-034-02
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
V=15,07/100	100 м2	0,1507		0,1507						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23,3493827					9 732,02	
	2	ЭМ									346,14	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7421975					333,41	
	4	М									5 462,86	
		Итого прямые затраты									15 874,43	
		ФОТ									10 065,43	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					9 783,6	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					4 705,59	
		Всего по позиции							201 483,88		30 363,62	
10	Цена изделия
	Оконный блок 1250*2050мм с глухой фрамугой 580*2000мм (пар.1,2,4)
	шт	3		3			23 420		70 260	
		Всего по позиции									70 260	
11	Цена изделия
	Оконный блок 1250*2200мм с глухой фрамугой 580*2000мм (пар.3)
	шт	1		1			24 500		24 500	
		Всего по позиции									24 500	
		Итого по разделу 4. ул. Бутлерова д. 32 пар.1-4 тамбурные двери 4 шт.			375 087,06	
	
Раздел 5. Гражданский пр., д. 9 пар.1-3 входная дверь 3 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=3/100	100 шт	0,03		0,03						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,379					2 058,22	
	2	ЭМ									15,99	
		Итого прямые затраты									2 074,21	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,315			0		0	
		ФОТ									2 058,22	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 852,4	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					967,36	
		Всего по позиции							163 132,33		4 893,97	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=10,96/100	100 м2	0,1096		0,1096						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,976288					1 507,89	
		Итого прямые затраты									1 507,89	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,129328			0		0	
		ФОТ									1 507,89	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 357,1	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					708,71	
		Всего по позиции							32 606,75		3 573,7	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	16,83		16,83						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			46,4508					21 899,69	
	2	ЭМ									2 159,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,576375					1 637,26	
	4	М									7 618,92	
		Итого прямые затраты									33 315,61	
		ФОТ									23 536,95	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					19 700,43	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					12 403,97	
		Всего по позиции							3 887,11		65 420,01	
4	Цена изделия
	Блок дверной 2100*1660мм с глухой фрамугой сверху 1060*1660мм (пар.1)
	шт	1		1			63 500		63 500	
		Всего по позиции									63 500	
5	Цена изделия
	Блок дверной 2100*1780мм с глухой фрамугой сверху 1150*1780мм (пар.2,3)
	шт 	2		2			68 200		136 400	
		Всего по позиции									136 400	
6	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 03   830*330мм
	шт	3		3			1 652		4 956	
		Всего по позиции									4 956	
7	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 180 коричневый
	шт	3		3			2 720		8 160	
		Всего по позиции									8 160	
8	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	3		3			2 250		6 750	
		Всего по позиции									6 750	
9	Цена изделия
	Держатель магнитныйна платформе уличный
	шт	1		1			1 830		1 830	
		Всего по позиции									1 830	
10	Цена изделия
	Лист  нержавеющий шлифованный 248*1000 мм 
	шт	1		1			2 420		2 420	
		Всего по позиции									2 420	
		Итого по разделу 5. Гражданский пр., д. 9 пар.1-3 входная дверь 3 шт.			297 903,68	
	
Раздел 6. Северный пр., д. 75 корп.2 пар.4 входная дверь 1 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					686,07	
	2	ЭМ									5,33	
		Итого прямые затраты									691,4	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									686,07	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					617,46	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					322,45	
		Всего по позиции							163 131		1 631,31	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=2,92/100	100 м2	0,0292		0,0292						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,059376					401,74	
		Итого прямые затраты									401,74	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,034456			0		0	
		ФОТ									401,74	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					361,57	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					188,82	
		Всего по позиции							32 607,19		952,13	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	2,92		2,92						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,0592					3 799,59	
	2	ЭМ									374,71	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6205					284,06	
	4	М									1 321,89	
		Итого прямые затраты									5 780,25	
		ФОТ									4 083,65	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					3 418,02	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					2 152,08	
		Всего по позиции							3 887,11		11 350,35	
4	Цена изделия
	Блок дверной 2000*1460мм
	шт	1		1			44 300		44 300	
		Всего по позиции									44 300	
5	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 01   830*330мм
	шт	1		1			1 652		1 652	
		Всего по позиции									1 652	
6	Цена изделия
	Решетка кованная декоративная
	шт	1		1			7 400		7 400	
		Всего по позиции									7 400	
7	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 90 коричневый
	шт	1		1			1 833		1 833	
		Всего по позиции									1 833	
8	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	1		1			2 730		2 730	
		Всего по позиции									2 730	
9	Цена изделия
	Накладка на порог из нержавеющей стали 
	шт	1		1			2 650		2 650	
		Всего по позиции									2 650	
10	Цена изделия
	Держатель магнитныйна платформе уличный
	шт	1		1			1 830		1 830	
		Всего по позиции									1 830	
11	Цена изделия
	Лист  нержавеющий шлифованный 248*1000 мм 
	шт	1		1			2 130		2 130	
		Всего по позиции									2 130	
		Итого по разделу 6. Северный пр., д. 75 корп.2 пар.4 входная дверь 1 шт.			78 458,79	
	
Раздел 7. ул. Софьи Ковалевской д. 16 пар.1 тамбурная дверь 1 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					686,07	
	2	ЭМ									5,33	
		Итого прямые затраты									691,4	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									686,07	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					617,46	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					322,45	
		Всего по позиции							163 131		1 631,31	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=2,62/100	100 м2	0,0262		0,0262						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,950536					360,46	
		Итого прямые затраты									360,46	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,030916			0		0	
		ФОТ									360,46	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					324,41	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					169,42	
		Всего по позиции							32 606,49		854,29	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	2,62		2,62						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,2312					3 409,22	
	2	ЭМ									336,22	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,55675					254,88	
	4	М									1 186,07	
		Итого прямые затраты									5 186,39	
		ФОТ									3 664,1	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					3 066,85	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					1 930,98	
		Всего по позиции							3 887,11		10 184,22	
4	Цена изделия
	Блок дверной 2150*1220мм
	шт	1		1			32 800		32 800	
		Всего по позиции									32 800	
5	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 01   830*330мм
	шт	1		1			1 652		1 652	
		Всего по позиции									1 652	
6	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 90 коричневый
	шт	1		1			1 833		1 833	
		Всего по позиции									1 833	
7	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	1		1			2 240		2 240	
		Всего по позиции									2 240	
		Итого по разделу 7. ул. Софьи Ковалевской д. 16 пар.1 тамбурная дверь 1 шт.			51 194,82	
	
Раздел 8. Тихорецкий пр., д. 27  входная дверь 1 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					686,07	
	2	ЭМ									5,33	
		Итого прямые затраты									691,4	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									686,07	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					617,46	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					322,45	
		Всего по позиции							163 131		1 631,31	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=2,53/100	100 м2	0,0253		0,0253						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,917884					348,08	
		Итого прямые затраты									348,08	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,029854			0		0	
		ФОТ									348,08	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					313,27	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					163,6	
		Всего по позиции							32 606,72		824,95	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	2,53		2,53						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,9828					3 292,11	
	2	ЭМ									324,67	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,537625					246,12	
	4	М									1 145,33	
		Итого прямые затраты									5 008,23	
		ФОТ									3 538,23	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					2 961,5	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					1 864,65	
		Всего по позиции							3 887,11		9 834,38	
4	ГЭСНр63-03-004-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
V=3,3/100	100 м2	0,033		0,033						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,24123					99,31	
	2	ЭМ									0,34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0066					2,68	
		Итого прямые затраты									102,33	
		ФОТ									101,99	
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	90%		90%					91,79	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	45%		45%					45,9	
		Всего по позиции							7 273,33		240,02	
5	Цена изделия
	Блок дверной 1990*1270мм
	шт	1		1			53 860		53 860	
		Всего по позиции									53 860	
6	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 01   830мм*330мм
	шт	1		1			1 652		1 652	
		Всего по позиции									1 652	
7	Цена изделия
	Решетка кованная декоративная
	шт	1		1			7 540		7 540	
		Всего по позиции									7 540	
8	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 180 коричневый
	шт	1		1			2 400		2 400	
		Всего по позиции									2 400	
9	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	1		1			2 730		2 730	
		Всего по позиции									2 730	
10	Цена изделия
	Накладка на порог из нержавеющей стали 
	шт	1		1			2 820		2 820	
		Всего по позиции									2 820	
11	Цена изделия
	Держатель магнитныйна платформе уличный
	шт	1		1			2 350		2 350	
		Всего по позиции									2 350	
12	Цена изделия
	Лист  нержавеющий шлифованный 248*1000 мм 
	шт	1		1			2 140		2 140	
		Всего по позиции									2 140	
		Итого по разделу 8. Тихорецкий пр., д. 27  входная дверь 1 шт.			88 022,66	
	
Раздел 9. Тихорецкий пр., д. 37 пар.1-5 тамбурная дверь 5 шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=5/100	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,965					3 430,37	
	2	ЭМ									26,64	
		Итого прямые затраты									3 457,01	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	10,5		0,525			0		0	
		ФОТ									3 430,37	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					3 087,33	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 612,27	
		Всего по позиции							163 132,2		8 156,61	
2	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=14/100	100 м2	0,14		0,14						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,0792					1 926,13	
		Итого прямые затраты									1 926,13	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,18		0,1652			0		0	
		ФОТ									1 926,13	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 733,52	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					905,28	
		Всего по позиции							32 606,64		4 564,93	
3	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2	19,8		19,8						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			54,648					25 764,35	
	2	ЭМ									2 540,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,2075					1 926,19	
	4	М									8 963,43	
		Итого прямые затраты									39 194,85	
		ФОТ									27 690,54	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					23 176,98	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					14 592,91	
		Всего по позиции							3 887,11		76 964,74	
4	Цена изделия
	Блок дверной 2000*1400мм с глухой фрамугой слева 580*2000мм
	шт	5		5			50 120		250 600	
		Всего по позиции									250 600	
5	Цена изделия
	Стекло армированное 6 мм 01   830*330мм
	шт	5		5			1 652		8 260	
		Всего по позиции									8 260	
6	Цена изделия
	Доводчик Нотедо 90 коричневый
	шт	5		5			1 833		9 165	
		Всего по позиции									9 165	
7	Цена изделия
	Ручка скоба Аpecs НС -0920-25/300
	шт	5		5			2 240		11 200	
		Всего по позиции									11 200	
		Итого по разделу 9. Тихорецкий пр., д. 37 пар.1-5 тамбурная дверь 5 шт.			368 911,28	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			2 004 031,93	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 755 797,17	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			171 114,71	
		      эксплуатация машин и механизмов			13 477,95	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			10 189,81	
		      материальные ресурсы			1 561 014,7	
		   Всего ФОТ (справочно)			181 304,52	
		   Всего накладные расходы			154 974,5	
		   Всего сметная прибыль			93 260,26	
				
		ВСЕГО по смете			2 004 031,93	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 755 797,17	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			171 114,71	
		      эксплуатация машин и механизмов			13 477,95	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			10 189,81	
		      материальные ресурсы			1 561 014,7	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			181 304,52	
		   Всего накладные расходы			154 974,5	
		   Всего сметная прибыль			93 260,26	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			380,4901487	
		   затраты труда машинистов			22,2729225	
		Итого			2 004 031,93	
		НДС	(2 004 031,93*20%) = 400 806,39	20%	400 806,39	
		Итого			2 404 838,32	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]