Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	78. г. Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
выполнение работ по ремонту фасадов	
(наименование стройки)	
в соответствии с адресной программой	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
выполнение работ по ремонту фасадов в соответствии с адресной программой	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	1 612,673	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	506,471	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	3,209	тыс. руб.	
   строительных работ	1 612,673	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 217,0524	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	7,0086	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. ул. Академика Байкова д. 13 корп.1 кв. 99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=12/100	100 м2	0,12		0,12						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,48					10 203,26	
	2	ЭМ									220	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1584					72,52	
	4	М									1 130,23	
		Итого прямые затраты									11 626,01	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,5808			0		0	
		ФОТ									10 275,78	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					9 145,44	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 521,34	
		Всего по позиции							210 773,25		25 292,79	
2	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=20/100	100 м2	0,2		0,2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,52					1 037,43	
	2	ЭМ									54,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,016					7,32	
	4	М									25,45	
		Итого прямые затраты									1 124,28	
2.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		4			137,5		550	
2.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		6,46			149,17		963,64	
		ФОТ									1 044,75	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					940,28	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					480,59	
		Всего по позиции							20 293,95		4 058,79	
		Итого прямые затраты по разделу 1. ул. Академика Байкова д. 13 корп.1 кв. 99			14 263,93	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			11 240,69	
		   эксплуатация машин и механизмов			274,08	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			79,84	
		   материальные ресурсы			2 669,32	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			11 320,53	
		Итого накладные расходы			10 085,72	
		Итого сметная прибыль			5 001,93	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. ул. Академика Байкова д. 13 корп.1 кв. 99			29 351,58	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 2. ул. Академика Байкова д. 13 корп.2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=26/100	100 м2	0,26		0,26						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			53,04					22 107,07	
	2	ЭМ									476,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3432					157,12	
	4	М									2 448,84	
		Итого прямые затраты									25 189,68	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		1,2584			0		0	
		ФОТ									22 264,19	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					19 815,13	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 796,24	
		Всего по позиции							210 773,27		54 801,05	
2	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=30/100	100 м2	0,3		0,3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,78					1 556,15	
	2	ЭМ									81,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024					10,99	
	4	М									38,18	
		Итого прямые затраты									1 686,42	
2.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		6			137,5		825	
2.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		9,69			149,17		1 445,46	
		ФОТ									1 567,14	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 410,43	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					720,88	
		Всего по позиции							20 293,97		6 088,19	
		Итого прямые затраты по разделу 2. ул. Академика Байкова д. 13 корп.2			29 146,56	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			23 663,22	
		   эксплуатация машин и механизмов			557,75	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			168,11	
		   материальные ресурсы			4 757,48	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			23 831,33	
		Итого накладные расходы			21 225,56	
		Итого сметная прибыль			10 517,12	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. ул. Академика Байкова д. 13 корп.2			60 889,24	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 3. Гражданский пр., д. 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=90/100	100 м2	0,9		0,9						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			73,44					27 348,32	
	2	ЭМ									65,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,117					53,56	
	4	М									44 217,81	
		Итого прямые затраты									71 684,8	
		ФОТ									27 401,88	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					24 387,67	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					12 056,83	
		Всего по позиции							120 143,67		108 129,3	
2	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=310/100	100 м2	3,1		3,1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			632,4					263 584,32	
	2	ЭМ									5 683,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,092					1 873,32	
	4	М									29 197,69	
		Итого прямые затраты									300 338,51	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		15,004			0		0	
		ФОТ									265 457,64	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					236 257,3	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					116 801,36	
		Всего по позиции							210 773,28		653 397,17	
3	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=310/100	100 м2	3,1		3,1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,06					16 080,22	
	2	ЭМ									838,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,248					113,53	
	4	М									394,5	
		Итого прямые затраты									17 426,35	
3.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		62			137,5		8 525	
3.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		100,13			149,17		14 936,39	
		ФОТ									16 193,75	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					14 574,38	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					7 449,13	
		Всего по позиции							20 293,95		62 911,25	
		Итого прямые затраты по разделу 3. Гражданский пр., д. 4			412 911,05	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			307 012,86	
		   эксплуатация машин и механизмов			6 586,39	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			2 040,41	
		   материальные ресурсы			97 271,39	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			309 053,27	
		Итого накладные расходы			275 219,35	
		Итого сметная прибыль			136 307,32	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 3. Гражданский пр., д. 4			824 437,72	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 4. пр. Науки д. 14 корп.2 (после пожара)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН46-08-033-02
	Навеска рабочего троса
	шт	3		3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,24					1 762,2	
	4	М									7,52	
		Итого прямые затраты									1 769,72	
		ФОТ									1 762,2	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 815,07	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 039,7	
		Всего по позиции							1 541,5		4 624,49	
2	ГЭСН46-08-033-01
	Навеска страховочного троса
	шт	3		3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,47					799,52	
		Итого прямые затраты									799,52	
		ФОТ									799,52	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					823,51	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					471,72	
		Всего по позиции							698,25		2 094,75	
3	ГЭСН46-08-033-03
	Перенавеска рабочего троса
	шт	13		13						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,82					8 060,45	
	4	М									32,57	
		Итого прямые затраты									8 093,02	
		ФОТ									8 060,45	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					8 302,26	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					4 755,67	
		Всего по позиции							1 627		21 150,95	
4	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2	48		48						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			49,68					20 197,4	
		Итого прямые затраты									20 197,4	
		ФОТ									20 197,4	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					17 087	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					8 755,57	
		Всего по позиции							959,17		46 039,97	
5	ГЭСНр62-04-003-01
	прим.Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов
V=96/100	100 м2	0,96		0,96						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,088					1 929,47	
	4	М									47,01	
		Итого прямые затраты									1 976,48	
		ФОТ									1 929,47	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 736,52	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					887,56	
		Всего по позиции							4 792,25		4 600,56	
6	ГЭСНр62-02-008-06
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек
V=96/100	100 м2	0,96		0,96						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,272					9 168,94	
	2	ЭМ									407,73	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0768					35,16	
	4	М									161,44	
		Итого прямые затраты									9 773,27	
6.1	14.4.02.07
	Краски перхлорвиниловые
	т	0,0538		0,051648			0		0	
6.2	пост
	Грунтовка
	кг	20		19,2			137,5		2 640	
6.3	пост
	Краска фасадная
	кг	53,8		51,648			149,17		7 704,33	
		ФОТ									9 204,1	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					8 283,69	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					4 233,89	
		Всего по позиции							33 994,98		32 635,18	
		Итого прямые затраты по разделу 4. пр. Науки д. 14 корп.2 (после пожара)			52 953,74	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			41 917,98	
		   эксплуатация машин и механизмов			407,73	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			35,16	
		   материальные ресурсы			10 592,87	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			41 953,14	
		Итого накладные расходы			38 048,05	
		Итого сметная прибыль			20 144,11	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 4. пр. Науки д. 14 корп.2 (после пожара)			111 145,9	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 5. пр. Науки д. 45 корп.2 (кв.171; 2 пар. 4 этаж; 1 пар.4,8,9 этаж)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=5/100	100 м2	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,2					4 251,36	
	2	ЭМ									91,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,066					30,21	
	4	М									470,93	
		Итого прямые затраты									4 844,16	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,242			0		0	
		ФОТ									4 281,57	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 810,6	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 883,89	
		Всего по позиции							210 773		10 538,65	
2	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=11/100	100 м2	0,11		0,11						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,386					570,59	
	2	ЭМ									29,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0088					4,03	
	4	М									14	
		Итого прямые затраты									618,36	
2.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		2,2			137,5		302,5	
2.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		3,553			149,17		530	
		ФОТ									574,62	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					517,16	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					264,33	
		Всего по позиции							20 294,09		2 232,35	
		Итого прямые затраты по разделу 5. пр. Науки д. 45 корп.2 (кв.171; 2 пар. 4 этаж; 1 пар.4,8,9 этаж)			6 295,02	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			4 821,95	
		   эксплуатация машин и механизмов			121,4	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			34,24	
		   материальные ресурсы			1 317,43	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			4 856,19	
		Итого накладные расходы			4 327,76	
		Итого сметная прибыль			2 148,22	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 5. пр. Науки д. 45 корп.2 (кв.171; 2 пар. 4 этаж; 1 пар.4,8,9 этаж)			12 771	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 6. пр. Непокоренных д. 48	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=65/100	100 м2	0,65		0,65						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			132,6					55 267,68	
	2	ЭМ									1 191,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,858					392,79	
	4	М									6 122,1	
		Итого прямые затраты									62 974,2	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		3,146			0		0	
		ФОТ									55 660,47	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					49 537,82	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					24 490,61	
		Всего по позиции							210 773,28		137 002,63	
2	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=95/100	100 м2	0,95		0,95						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,97					4 927,81	
	2	ЭМ									256,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,076					34,79	
	4	М									120,9	
		Итого прямые затраты									5 340,33	
2.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		19			137,5		2 612,5	
2.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		30,685			149,17		4 577,28	
		ФОТ									4 962,6	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 466,34	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 282,8	
		Всего по позиции							20 293,95		19 279,25	
		Итого прямые затраты по разделу 6. пр. Непокоренных д. 48			75 504,31	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			60 195,49	
		   эксплуатация машин и механизмов			1 448,46	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			427,58	
		   материальные ресурсы			13 432,78	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			60 623,07	
		Итого накладные расходы			54 004,16	
		Итого сметная прибыль			26 773,41	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 6. пр. Непокоренных д. 48			156 281,88	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 7. ул. Софьи Ковалевской д. 7 корп.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=15/100	100 м2	0,15		0,15						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			30,6					12 754,08	
	2	ЭМ									274,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,198					90,64	
	4	М									1 412,79	
		Итого прямые затраты									14 532,5	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,726			0		0	
		ФОТ									12 844,72	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					11 431,8	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					5 651,68	
		Всего по позиции							210 773,2		31 615,98	
2	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=30/100	100 м2	0,3		0,3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,78					1 556,15	
	2	ЭМ									81,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024					10,99	
	4	М									38,18	
		Итого прямые затраты									1 686,42	
2.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		6			137,5		825	
2.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		9,69			149,17		1 445,46	
		ФОТ									1 567,14	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 410,43	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					720,88	
		Всего по позиции							20 293,97		6 088,19	
		Итого прямые затраты по разделу 7. ул. Софьи Ковалевской д. 7 корп.3			18 489,38	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			14 310,23	
		   эксплуатация машин и механизмов			356,09	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			101,63	
		   материальные ресурсы			3 721,43	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			14 411,86	
		Итого накладные расходы			12 842,23	
		Итого сметная прибыль			6 372,56	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 7. ул. Софьи Ковалевской д. 7 корп.3			37 704,17	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 8. Тихорецкий пр. 1 корп.2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-006-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
V=7/100	100 м2	0,07		0,07						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			25,3729					10 965,41	
	2	ЭМ									242,96	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1862					85,24	
	4	М									1 317,56	
		Итого прямые затраты									12 611,17	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,7		0,679			0		0	
		ФОТ									11 050,65	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					9 835,08	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 862,29	
		Всего по позиции							390 122		27 308,54	
2	ГЭСНр61-03-004-03
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
V=5/100	100 м2	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,79					8 313,07	
	2	ЭМ									175,91	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,132					60,43	
	4	М									941,11	
		Итого прямые затраты									9 490,52	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,484			0		0	
		ФОТ									8 373,5	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 452,42	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 684,34	
		Всего по позиции							412 545,6		20 627,28	
3	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=8/100	100 м2	0,08		0,08						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,32					6 802,18	
	2	ЭМ									146,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1056					48,34	
	4	М									753,49	
		Итого прямые затраты									7 750,67	
3.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,3872			0		0	
		ФОТ									6 850,52	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					6 096,96	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 014,23	
		Всего по позиции							210 773,25		16 861,86	
4	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=30/100	100 м2	0,3		0,3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,78					1 556,15	
	2	ЭМ									81,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024					10,99	
	4	М									38,18	
		Итого прямые затраты									1 686,42	
4.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		6			137,5		825	
4.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		9,69			149,17		1 445,46	
		ФОТ									1 567,14	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 410,43	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					720,88	
		Всего по позиции							20 293,97		6 088,19	
		Итого прямые затраты по разделу 8. Тихорецкий пр. 1 корп.2			33 809,24	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			27 636,81	
		   эксплуатация машин и механизмов			646,63	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			205	
		   материальные ресурсы			5 320,8	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			27 841,81	
		Итого накладные расходы			24 794,89	
		Итого сметная прибыль			12 281,74	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 8. Тихорецкий пр. 1 корп.2			70 885,87	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
Раздел 9. Тихорецкий пр. 5 корп.2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-006-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
V=5/100	100 м2	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,1235					7 832,43	
	2	ЭМ									173,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,133					60,89	
	4	М									941,11	
		Итого прямые затраты									9 007,97	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,7		0,485			0		0	
		ФОТ									7 893,32	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 025,05	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 473,06	
		Всего по позиции							390 121,6		19 506,08	
2	ГЭСНр61-02-003-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=8/100	100 м2	0,08		0,08						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,32					6 802,18	
	2	ЭМ									146,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1056					48,34	
	4	М									753,49	
		Итого прямые затраты									7 750,67	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,3872			0		0	
		ФОТ									6 850,52	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					6 096,96	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 014,23	
		Всего по позиции							210 773,25		16 861,86	
3	ГЭСНр62-02-008-03
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек
V=20/100	100 м2	0,2		0,2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,52					1 037,43	
	2	ЭМ									54,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,016					7,32	
	4	М									25,45	
		Итого прямые затраты									1 124,28	
3.1	пост
	Грунтовка
	кг	20		4			137,5		550	
3.2	пост
	Краска фасадная
	кг	32,3		6,46			149,17		963,64	
		ФОТ									1 044,75	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					940,28	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					480,59	
		Всего по позиции							20 293,95		4 058,79	
		Итого прямые затраты по разделу 9. Тихорецкий пр. 5 корп.2			19 396,56	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			15 672,04	
		   эксплуатация машин и механизмов			374,28	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			116,55	
		   материальные ресурсы			3 233,69	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			15 788,59	
		Итого накладные расходы			14 062,29	
		Итого сметная прибыль			6 967,88	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 9. Тихорецкий пр. 5 корп.2			40 426,73	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
	
		Определение типа формы для текстовых расшифровок		
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 343 894,09	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			662 769,79	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			506 471,27	
		      эксплуатация машин и механизмов			10 772,81	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3 208,52	
		      материальные ресурсы			142 317,19	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			509 679,79	
		   Всего накладные расходы			454 610,01	
		   Всего сметная прибыль			226 514,29	
				
		ВСЕГО оборудование			0	
				
		ВСЕГО прочие затраты			0	
		   в том числе		
		   прочие затраты			0	
		   прочие работы			0	
		      в том числе		
		      Всего прямые затраты			0	
		         в том числе		
		         оплата труда (ОТ)			0	
		         эксплуатация машин и механизмов			0	
		         оплата труда машинистов (ОТм)			0	
		         материальные ресурсы			0	
		         перевозка			0	
		      Всего ФОТ (справочно)			0	
		      Всего накладные расходы			0	
		      Всего сметная прибыль			0	
				
		ВСЕГО по смете			1 343 894,09	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			662 769,79	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			506 471,27	
		      эксплуатация машин и механизмов			10 772,81	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3 208,52	
		      материальные ресурсы			142 317,19	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			509 679,79	
		   Всего накладные расходы			454 610,01	
		   Всего сметная прибыль			226 514,29	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			1 217,0524	
		   затраты труда машинистов			7,0086	
		   ПНР «вхолостую»			0	
		      в том числе		
				
		   ПНР «под нагрузкой»			0	
		      в том числе		
		Итого			1 343 894,09	
		НДС	(1 343 894,09*20%) = 268 778,82	20%	268 778,82	
		Итого			1 612 672,91	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]