№п/п	Наименование медицинского изделия	Модель (марка) медицинского изделия	Наименование изготовителя / (производителя)	Номер РУ	Страна происхож-дения	Год выпуска	Инв.№, Зав. №	Местонахождение	Вид ремонта
1	Аппарат / Искусственной Вентиляции Легких	Monnal T50	Эр Ликид Медикал Системз	ФСЗ 2011/10255	Франция	2018	№163004449, / №07482	г. Тюмень, ул.Славянская д1, / корп.6	Замена: встроенная аккумуляторная батарея, кольцо уплотнительное, датчик кислорода и блок выдоха, состоящего из датчика скорости потока выдоха и клапана выдоха. / Требуется проведение технического обслуживания с использованием кольца уплотнительного.
2	Аппарат / Искусственной Вентиляции Легких	Monnal T50	Эр Ликид Медикал Системз	ФСЗ 2011/10255	Франция	2018	№163004450, / №07454	г. Тюмень, ул.Славянская д1, / корп.6	Замена: элемент питания и динамик на микропроцессорной плате, кольцо уплотнительное, датчик кислорода и блок выдоха, состоящего из датчика скорости потока выдоха и клапана выдоха.