Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Установка металлических дверей	
(наименование стройки)	
В соответствии с адресной программой	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2025 г.		
Сметная стоимость	3 608,39	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	257,9	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	15,25	тыс. руб.	
   строительных работ	3 608,39	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	516,163492	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	29,888125	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Ак.Байкова д. 13 корп. 2 квартиные холлы(7,8,9,11,12 эт.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=13,2/100	100 м2	0,132		0,132						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,78896					2 024,2	
		Итого прямые затраты									2 024,2	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,15576			0		0	
		ФОТ									2 024,2	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 821,78	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					951,37	
		Всего по позиции							36 343,56		4 797,35	
2	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=5/100	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,965					3 769,96	
	2	ЭМ									33,45	
		Итого прямые затраты									3 803,41	
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,525			0		0	
		ФОТ									3 769,96	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					3 392,96	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 771,88	
		Всего по позиции							179 365		8 968,25	
3	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	13,2		13,2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			36,432					19 144,65	
	2	ЭМ									1 945,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,805					1 431,28	
	4	М									6 383,8	
		Итого прямые затраты									28 904,75	
3.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
3.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		13,2			0		0	
		ФОТ									20 575,93	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					17 222,05	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					10 843,52	
		Всего по позиции							4 315,93		56 970,32	
4	цена изделия	Блоки дверные 2080*1270, Ручка Apecs 0123 CR на планке с ключом/вертушкой, замок Меттем 713		5		5			38 000		190 000	
		Всего по позиции									190 000	
5	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		5		5			1 370		6 850	
		Всего по позиции									6 850	
6	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 серый		5		5			1 800		9 000	
		Всего по позиции									9 000	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Ак.Байкова д. 13 корп. 2 квартиные холлы(7,8,9,11,12 эт.)			240 582,36	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			24 938,81	
		   материальные ресурсы			212 233,8	
		Итого ФОТ (справочно)			26 370,09	
		Итого накладные расходы			22 436,79	
		Итого сметная прибыль			13 566,77	
		Итого по разделу 1. Ак.Байкова д. 13 корп. 2 квартиные холлы(7,8,9,11,12 эт.)			276 585,92	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Гражданский пр. д. 21 корп. 1, входная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=3,13/100	100 м2	0,0313		0,0313						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,135564					479,98	
		Итого прямые затраты									479,98	
7.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,036934			0		0	
		ФОТ									479,98	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					431,98	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					225,59	
		Всего по позиции							36 343,45		1 137,55	
8	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					753,99	
	2	ЭМ									6,69	
		Итого прямые затраты									760,68	
8.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									753,99	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					678,59	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					354,38	
		Всего по позиции							179 365		1 793,65	
9	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,22		4,22						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,6472					6 120,49	
	2	ЭМ									621,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,89675					457,58	
	4	М									2 040,89	
		Итого прямые затраты									9 240,78	
9.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
9.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		4,22			0		0	
		ФОТ									6 578,07	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					5 505,84	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					3 466,64	
		Всего по позиции							4 315,94		18 213,26	
10	цена изделия	Блоки дверные металлические 2190*1930 с декоротивной кованной решеткой		1		1			64 200		64 200	
		Всего по позиции									64 200	
11	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		1		1			1 370		1 370	
		Всего по позиции									1 370	
12	цена изделия	Доводчик Нотедо 180 коричневый		1		1			2 500		2 500	
		Всего по позиции									2 500	
13	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		1		1			2 200		2 200	
		Всего по позиции									2 200	
14	цена изделия	Накладка на порог из нержавеющей стали		1		1			2 500		2 500	
		Всего по позиции									2 500	
15	цена изделия	Лист нержавеющий шлифованный 248х1000мм		1		1			2 000		2 000	
		Всего по позиции									2 000	
16	цена изделия	Держатель магнитный на платформе уличный		1		1			1 900		1 900	
		Всего по позиции									1 900	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Гражданский пр. д. 21 корп. 1, входная			87 151,44	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			7 354,46	
		   материальные ресурсы			78 710,89	
		Итого ФОТ (справочно)			7 812,04	
		Итого накладные расходы			6 616,41	
		Итого сметная прибыль			4 046,61	
		Итого по разделу 2. Гражданский пр. д. 21 корп. 1, входная			97 814,46	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 3. Софьи Ковалевской ул. д. 12 корп. 1, входная 6 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=2,51/100	100 м2	0,0251		0,0251						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,910628					384,9	
		Итого прямые затраты									384,9	
17.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,029618			0		0	
		ФОТ									384,9	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					346,41	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					180,9	
		Всего по позиции							36 343,03		912,21	
18	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					753,99	
	2	ЭМ									6,69	
		Итого прямые затраты									760,68	
18.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									753,99	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					678,59	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					354,38	
		Всего по позиции							179 365		1 793,65	
19	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,51		2,51						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,9276					3 640,38	
	2	ЭМ									369,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,533375					272,16	
	4	М									1 213,89	
		Итого прямые затраты									5 496,28	
19.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
19.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		2,51			0		0	
		ФОТ									3 912,54	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					3 274,8	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					2 061,91	
		Всего по позиции							4 315,93		10 832,99	
20	цена изделия	Блоки дверные металлические 2010*1250 с декоротивной кованной решеткой		1		1			48 800		48 800	
		Всего по позиции									48 800	
21	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		1		1			1 370		1 370	
		Всего по позиции									1 370	
22	цена изделия	Доводчик Нотедо 180 коричневый		1		1			2 500		2 500	
		Всего по позиции									2 500	
23	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		1		1			2 200		2 200	
		Всего по позиции									2 200	
24	цена изделия	Накладка на порог из нержавеющей стали		1		1			2 500		2 500	
		Всего по позиции									2 500	
25	цена изделия	Лист нержавеющий шлифованный 248х1000мм		1		1			2 000		2 000	
		Всего по позиции									2 000	
26	цена изделия	Держатель магнитный на платформе уличный		1		1			1 900		1 900	
		Всего по позиции									1 900	
		Итого прямые затраты по разделу 3. Софьи Ковалевской ул. д. 12 корп. 1, входная 6 пар.			67 911,86	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			4 779,27	
		   материальные ресурсы			62 483,89	
		Итого ФОТ (справочно)			5 051,43	
		Итого накладные расходы			4 299,8	
		Итого сметная прибыль			2 597,19	
		Итого по разделу 3. Софьи Ковалевской ул. д. 12 корп. 1, входная 6 пар.			74 808,85	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 4. Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 1,  тамбур 2,3 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=5,4/100	100 м2	0,054		0,054						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,95912					828,08	
		Итого прямые затраты									828,08	
27.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,06372			0		0	
		ФОТ									828,08	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					745,27	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					389,2	
		Всего по позиции							36 343,52		1 962,55	
28	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=2/100	100 шт	0,02		0,02						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,586					1 507,98	
	2	ЭМ									13,38	
		Итого прямые затраты									1 521,36	
28.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,21			0		0	
		ФОТ									1 507,98	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 357,18	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					708,75	
		Всего по позиции							179 364,5		3 587,29	
29	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5,4		5,4						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,904					7 831,9	
	2	ЭМ									795,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,1475					585,52	
	4	М									2 611,55	
		Итого прямые затраты									11 824,66	
29.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
29.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		5,4			0		0	
		ФОТ									8 417,42	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					7 045,38	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					4 435,98	
		Всего по позиции							4 315,93		23 306,02	
30	цена изделия	Блоки дверные металлические 2130*1270 		2		2			34 000		68 000	
		Всего по позиции									68 000	
31	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		2		2			1 370		2 740	
		Всего по позиции									2 740	
32	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		2		2			1 800		3 600	
		Всего по позиции									3 600	
33	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		2		2			2 200		4 400	
		Всего по позиции									4 400	
		Итого прямые затраты по разделу 4. Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 1,  тамбур 2,3 пар.			92 914,1	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			10 167,96	
		   материальные ресурсы			81 351,55	
		Итого ФОТ (справочно)			10 753,48	
		Итого накладные расходы			9 147,83	
		Итого сметная прибыль			5 533,93	
		Итого по разделу 4. Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 1,  тамбур 2,3 пар.			107 595,86	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 5. Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 3,  тамбур 1-4 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=12,54/100	100 м2	0,1254		0,1254						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,549512					1 922,99	
		Итого прямые затраты									1 922,99	
34.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,147972			0		0	
		ФОТ									1 922,99	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 730,69	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					903,81	
		Всего по позиции							36 343,62		4 557,49	
35	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=4/100	100 шт	0,04		0,04						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,172					3 015,97	
	2	ЭМ									26,76	
		Итого прямые затраты									3 042,73	
35.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,42			0		0	
		ФОТ									3 015,97	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					2 714,37	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 417,51	
		Всего по позиции							179 365,25		7 174,61	
36	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12,54		12,54						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,6104					18 187,42	
	2	ЭМ									1 847,76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,66475					1 359,72	
	4	М									6 064,62	
		Итого прямые затраты									27 459,52	
36.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
36.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		12,54			0		0	
		ФОТ									19 547,14	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					16 360,96	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					10 301,34	
		Всего по позиции							4 315,93		54 121,82	
37	цена изделия	Блоки дверные металлические 2050*1530		4		4			37 950		151 800	
		Всего по позиции									151 800	
38	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		4		4			1 370		5 480	
		Всего по позиции									5 480	
39	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		4		4			1 800		7 200	
		Всего по позиции									7 200	
40	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		4		4			2 200		8 800	
		Всего по позиции									8 800	
		Итого прямые затраты по разделу 5. Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 3,  тамбур 1-4 пар.			205 705,24	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			23 126,38	
		   материальные ресурсы			179 344,62	
		Итого ФОТ (справочно)			24 486,1	
		Итого накладные расходы			20 806,02	
		Итого сметная прибыль			12 622,66	
		Итого по разделу 5. Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 3,  тамбур 1-4 пар.			239 133,92	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 6. Тихорецкий пр. д. 9 корп. 4,  тамбур 1-6 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=15,34/100	100 м2	0,1534		0,1534						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,565352					2 352,36	
		Итого прямые затраты									2 352,36	
41.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,181012			0		0	
		ФОТ									2 352,36	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					2 117,12	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 105,61	
		Всего по позиции							36 343,48		5 575,09	
42	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=6/100	100 шт	0,06		0,06						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,758					4 523,95	
	2	ЭМ									40,14	
		Итого прямые затраты									4 564,09	
42.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,63			0		0	
		ФОТ									4 523,95	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					4 071,56	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					2 126,26	
		Всего по позиции							179 365,17		10 761,91	
43	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	15,34		15,34						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			42,3384					22 248,41	
	2	ЭМ									2 260,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,25975					1 663,32	
	4	М									7 418,76	
		Итого прямые затраты									33 590,84	
43.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
43.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		15,34			0		0	
		ФОТ									23 911,73	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					20 014,12	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					12 601,48	
		Всего по позиции							4 315,93		66 206,44	
44	цена изделия	Блоки дверные металлические 2030*1260		6		6			34 000		204 000	
		Всего по позиции									204 000	
45	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		6		6			1 370		8 220	
		Всего по позиции									8 220	
46	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		6		6			1 800		10 800	
		Всего по позиции									10 800	
47	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		6		6			2 200		13 200	
		Всего по позиции									13 200	
		Итого прямые затраты по разделу 6. Тихорецкий пр. д. 9 корп. 4,  тамбур 1-6 пар.			276 727,29	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			29 124,72	
		   материальные ресурсы			243 638,76	
		Итого ФОТ (справочно)			30 788,04	
		Итого накладные расходы			26 202,8	
		Итого сметная прибыль			15 833,35	
		Итого по разделу 6. Тихорецкий пр. д. 9 корп. 4,  тамбур 1-6 пар.			318 763,44	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 7. Тихорецкий пр. д. 37, входные 1-5 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=12/100	100 м2	0,12		0,12						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,3536					1 840,18	
		Итого прямые затраты									1 840,18	
48.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,1416			0		0	
		ФОТ									1 840,18	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 656,16	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					864,88	
		Всего по позиции							36 343,5		4 361,22	
49	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=5/100	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,965					3 769,96	
	2	ЭМ									33,45	
		Итого прямые затраты									3 803,41	
49.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,525			0		0	
		ФОТ									3 769,96	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					3 392,96	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 771,88	
		Всего по позиции							179 365		8 968,25	
50	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12		12						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			33,12					17 404,23	
	2	ЭМ									1 768,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,55					1 301,16	
	4	М									5 803,46	
		Итого прямые затраты									26 277,05	
50.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
50.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		12			0		0	
		ФОТ									18 705,39	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					15 656,41	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					9 857,74	
		Всего по позиции							4 315,93		51 791,2	
51	цена изделия	Блоки дверные металлические 2000*1200 с декоротивной кованной решеткой		5		5			48 000		240 000	
		Всего по позиции									240 000	
52	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		5		5			1 370		6 850	
		Всего по позиции									6 850	
53	цена изделия	Доводчик Нотедо 180 коричневый		5		5			2 500		12 500	
		Всего по позиции									12 500	
54	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		5		5			2 200		11 000	
		Всего по позиции									11 000	
55	цена изделия	Накладка на порог из нержавеющей стали		5		5			2 500		12 500	
		Всего по позиции									12 500	
56	цена изделия	Лист нержавеющий шлифованный 248х1000мм		5		5			2 000		10 000	
		Всего по позиции									10 000	
57	цена изделия	Держатель магнитный на платформе уличный		5		5			1 900		9 500	
		Всего по позиции									9 500	
		Итого прямые затраты по разделу 7. Тихорецкий пр. д. 37, входные 1-5 пар.			334 270,64	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			23 014,37	
		   материальные ресурсы			308 153,46	
		Итого ФОТ (справочно)			24 315,53	
		Итого накладные расходы			20 705,53	
		Итого сметная прибыль			12 494,5	
		Итого по разделу 7. Тихорецкий пр. д. 37, входные 1-5 пар.			367 470,67	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 8. Северный пр. д. 69/98,  тамбур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=2,83/100	100 м2	0,0283		0,0283						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,026724					433,98	
		Итого прямые затраты									433,98	
58.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,033394			0		0	
		ФОТ									433,98	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					390,58	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					203,97	
		Всего по позиции							36 343,82		1 028,53	
59	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					753,99	
	2	ЭМ									6,69	
		Итого прямые затраты									760,68	
59.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									753,99	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					678,59	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					354,38	
		Всего по позиции							179 365		1 793,65	
60	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,8		3,8						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,488					5 511,34	
	2	ЭМ									559,93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8075					412,03	
	4	М									1 837,76	
		Итого прямые затраты									8 321,06	
60.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
60.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		3,8			0		0	
		ФОТ									5 923,37	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					4 957,86	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					3 121,62	
		Всего по позиции							4 315,93		16 400,54	
61	цена изделия	Блоки дверные металлические 2250*1690		1		1			49 500		49 500	
		Всего по позиции									49 500	
62	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		1		1			1 370		1 370	
		Всего по позиции									1 370	
63	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		1		1			1 800		1 800	
		Всего по позиции									1 800	
64	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		1		1			2 200		2 200	
		Всего по позиции									2 200	
		Итого прямые затраты по разделу 8. Северный пр. д. 69/98,  тамбур			64 385,72	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			6 699,31	
		   материальные ресурсы			56 707,76	
		Итого ФОТ (справочно)			7 111,34	
		Итого накладные расходы			6 027,03	
		Итого сметная прибыль			3 679,97	
		Итого по разделу 8. Северный пр. д. 69/98,  тамбур			74 092,72	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 9. Тихорецкий пр. д. 25 корп. 1,  тамбур 1-10 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=31/100	100 м2	0,31		0,31						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,2468					4 753,8	
		Итого прямые затраты									4 753,8	
65.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,3658			0		0	
		ФОТ									4 753,8	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					4 278,42	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					2 234,29	
		Всего по позиции							36 343,58		11 266,51	
66	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=10/100	100 шт	0,1		0,1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,93					7 539,92	
	2	ЭМ									66,9	
		Итого прямые затраты									7 606,82	
66.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		1,05			0		0	
		ФОТ									7 539,92	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					6 785,93	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					3 543,76	
		Всего по позиции							179 365,1		17 936,51	
67	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	41,2		41,2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			113,712					59 754,52	
	2	ЭМ									6 070,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			8,755					4 467,33	
	4	М									19 925,21	
		Итого прямые затраты									90 217,87	
67.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
67.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		41,2			0		0	
		ФОТ									64 221,85	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					53 753,69	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					33 844,91	
		Всего по позиции							4 315,93		177 816,47	
68	цена изделия	Блоки дверные металлические 2030*2030		10		10			51 600		516 000	
		Всего по позиции									516 000	
69	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		10		10			1 370		13 700	
		Всего по позиции									13 700	
70	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		10		10			1 800		18 000	
		Всего по позиции									18 000	
71	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		10		10			2 200		22 000	
		Всего по позиции									22 000	
72	цена изделия	Держатель магнитный		10		10			1 500		15 000	
		Всего по позиции									15 000	
		Итого прямые затраты по разделу 9. Тихорецкий пр. д. 25 корп. 1,  тамбур 1-10 пар.			687 278,49	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			72 048,24	
		   материальные ресурсы			604 625,21	
		Итого ФОТ (справочно)			76 515,57	
		Итого накладные расходы			64 818,04	
		Итого сметная прибыль			39 622,96	
		Итого по разделу 9. Тихорецкий пр. д. 25 корп. 1,  тамбур 1-10 пар.			791 719,49	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 10. Светлановский пр. д. 34,  тамбур 1,2,3 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
73	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=9/100	100 м2	0,09		0,09						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,2652					1 380,13	
		Итого прямые затраты									1 380,13	
73.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,1062			0		0	
		ФОТ									1 380,13	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 242,12	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					648,66	
		Всего по позиции							36 343,44		3 270,91	
74	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=3/100	100 шт	0,03		0,03						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,379					2 261,98	
	2	ЭМ									20,06	
		Итого прямые затраты									2 282,04	
74.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,315			0		0	
		ФОТ									2 261,98	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					2 035,78	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 063,13	
		Всего по позиции							179 365		5 380,95	
75	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12		12						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			33,12					17 404,23	
	2	ЭМ									1 768,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,55					1 301,16	
	4	М									5 803,46	
		Итого прямые затраты									26 277,05	
75.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
75.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		12			0		0	
		ФОТ									18 705,39	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					15 656,41	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					9 857,74	
		Всего по позиции							4 315,93		51 791,2	
76	цена изделия	Блоки дверные металлические 2000*2000		3		3			51 600		154 800	
		Всего по позиции									154 800	
77	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		3		3			1 370		4 110	
		Всего по позиции									4 110	
78	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		3		3			1 800		5 400	
		Всего по позиции									5 400	
79	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		3		3			2 200		6 600	
		Всего по позиции									6 600	
80	цена изделия	Держатель магнитный		3		3			1 500		4 500	
		Всего по позиции									4 500	
		Итого прямые затраты по разделу 10. Светлановский пр. д. 34,  тамбур 1,2,3 пар.			205 349,22	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			21 046,34	
		   материальные ресурсы			181 213,46	
		Итого ФОТ (справочно)			22 347,5	
		Итого накладные расходы			18 934,31	
		Итого сметная прибыль			11 569,53	
		Итого по разделу 10. Светлановский пр. д. 34,  тамбур 1,2,3 пар.			235 853,06	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 11. Гражданский пр. д. 9,  спуск в подвал 3 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
81	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=1,94/100	100 м2	0,0194		0,0194						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,703832					297,5	
		Итого прямые затраты									297,5	
81.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,022892			0		0	
		ФОТ									297,5	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					267,75	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					139,83	
		Всего по позиции							36 344,33		705,08	
82	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					753,99	
	2	ЭМ									6,69	
		Итого прямые затраты									760,68	
82.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									753,99	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					678,59	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					354,38	
		Всего по позиции							179 365		1 793,65	
83	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,94		1,94						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,3544					2 813,68	
	2	ЭМ									285,86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,41225					210,35	
	4	М									938,22	
		Итого прямые затраты									4 248,11	
83.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
83.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		1,94			0		0	
		ФОТ									3 024,03	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					2 531,11	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					1 593,66	
		Всего по позиции							4 315,92		8 372,88	
84	цена изделия	Блоки дверные металлические 2290*850 с ручкой (нажимная Fuaro противопожарная)		1		1			27 500		27 500	
		Всего по позиции									27 500	
		Итого прямые затраты по разделу 11. Гражданский пр. д. 9,  спуск в подвал 3 пар.			32 806,29	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			3 865,17	
		   материальные ресурсы			28 438,22	
		Итого ФОТ (справочно)			4 075,52	
		Итого накладные расходы			3 477,45	
		Итого сметная прибыль			2 087,87	
		Итого по разделу 11. Гражданский пр. д. 9,  спуск в подвал 3 пар.			38 371,61	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 12. Софьи Ковалевской ул. д. 18 корп. 1,  тамбур 1-5 пар.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=12,65/100	100 м2	0,1265		0,1265						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,58942					1 939,86	
		Итого прямые затраты									1 939,86	
85.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,14927			0		0	
		ФОТ									1 939,86	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 745,87	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					911,73	
		Всего по позиции							36 343,56		4 597,46	
86	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=5/100	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,965					3 769,96	
	2	ЭМ									33,45	
		Итого прямые затраты									3 803,41	
86.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,525			0		0	
		ФОТ									3 769,96	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					3 392,96	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					1 771,88	
		Всего по позиции							179 365		8 968,25	
87	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12,65		12,65						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,914					18 346,96	
	2	ЭМ									1 863,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,688125					1 371,64	
	4	М									6 117,81	
		Итого прямые затраты									27 700,38	
87.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
87.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		12,65			0		0	
		ФОТ									19 718,6	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					16 504,47	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					10 391,7	
		Всего по позиции							4 315,93		54 596,55	
88	цена изделия	Блоки дверные металлические 2010*1260		5		5			34 000		170 000	
		Всего по позиции									170 000	
89	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		5		5			1 370		6 850	
		Всего по позиции									6 850	
90	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		5		5			1 800		9 000	
		Всего по позиции									9 000	
91	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		5		5			2 200		11 000	
		Всего по позиции									11 000	
		Итого прямые затраты по разделу 12. Софьи Ковалевской ул. д. 18 корп. 1,  тамбур 1-5 пар.			230 293,65	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			24 056,78	
		   материальные ресурсы			202 967,81	
		Итого ФОТ (справочно)			25 428,42	
		Итого накладные расходы			21 643,3	
		Итого сметная прибыль			13 075,31	
		Итого по разделу 12. Софьи Ковалевской ул. д. 18 корп. 1,  тамбур 1-5 пар.			265 012,26	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 13. Светлановский пр. д. 36 корп. 1, входная дверь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=1,53/100	100 м2	0,0153		0,0153						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,555084					234,62	
		Итого прямые затраты									234,62	
92.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,018054			0		0	
		ФОТ									234,62	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					211,16	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					110,27	
		Всего по позиции							36 343,14		556,05	
93	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					753,99	
	2	ЭМ									6,69	
		Итого прямые затраты									760,68	
93.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									753,99	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					678,59	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					354,38	
		Всего по позиции							179 365		1 793,65	
94	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,53		1,53						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,2228					2 219,04	
	2	ЭМ									225,44	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,325125					165,9	
	4	М									739,93	
		Итого прямые затраты									3 350,31	
94.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
94.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		1,53			0		0	
		ФОТ									2 384,94	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					1 996,19	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					1 256,86	
		Всего по позиции							4 315,92		6 603,36	
95	цена изделия	Блоки дверные металлические 1960*780		1		1			28 000		28 000	
		Всего по позиции									28 000	
96	цена изделия	Доводчик Нотедо 90 коричневый		1		1			1 800		1 800	
		Всего по позиции									1 800	
97	цена изделия	Ручка-кнопка коричневая		1		1			400		400	
		Всего по позиции									400	
98	цена изделия	Накладка на порог из нержавеющей стали		1		1			2 500		2 500	
		Всего по позиции									2 500	
99	цена изделия	Лист нержавеющий шлифованный 248х1000мм		1		1			2 000		2 000	
		Всего по позиции									2 000	
100	цена изделия	Держатель магнитный на платформе уличный		1		1			1 900		1 900	
		Всего по позиции									1 900	
		Итого прямые затраты по разделу 13. Светлановский пр. д. 36 корп. 1, входная дверь			40 945,61	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			3 207,65	
		   материальные ресурсы			37 339,93	
		Итого ФОТ (справочно)			3 373,55	
		Итого накладные расходы			2 885,94	
		Итого сметная прибыль			1 721,51	
		Итого по разделу 13. Светлановский пр. д. 36 корп. 1, входная дверь			45 553,06	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 14. Вавиловых ул. д. 10 корп. 4, 1 пар. входная дверь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
101	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=2,32/100	100 м2	0,0232		0,0232						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,841696					355,77	
		Итого прямые затраты									355,77	
101.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,027376			0		0	
		ФОТ									355,77	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					320,19	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					167,21	
		Всего по позиции							36 343,53		843,17	
102	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					753,99	
	2	ЭМ									6,69	
		Итого прямые затраты									760,68	
102.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									753,99	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					678,59	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					354,38	
		Всего по позиции							179 365		1 793,65	
103	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,32		2,32						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,4032					3 364,82	
	2	ЭМ									341,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,493					251,56	
	4	М									1 122,01	
		Итого прямые затраты									5 080,24	
103.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0			0		0	
103.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		2,32			0		0	
		ФОТ									3 616,38	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					3 026,91	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					1 905,83	
		Всего по позиции							4 315,94		10 012,98	
104	цена изделия	Блоки дверные металлические 1970*1180 с декоротивной кованной решеткой		1		1			49 100		49 100	
		Всего по позиции									49 100	
105	цена изделия	Стеклопакет однокамерный 24мм 830*330		1		1			1 370		1 370	
		Всего по позиции									1 370	
106	цена изделия	Доводчик Нотедо 180 коричневый		1		1			2 500		2 500	
		Всего по позиции									2 500	
107	цена изделия	Ручка-скоба Apecs HC-0920-25/300-Inox		1		1			2 200		2 200	
		Всего по позиции									2 200	
108	цена изделия	Накладка на порог из нержавеющей стали		1		1			2 500		2 500	
		Всего по позиции									2 500	
109	цена изделия	Лист нержавеющий шлифованный 248х1000мм		1		1			2 000		2 000	
		Всего по позиции									2 000	
110	цена изделия	Держатель магнитный на платформе уличный		1		1			1 900		1 900	
		Всего по позиции									1 900	
		Итого прямые затраты по разделу 14. Вавиловых ул. д. 10 корп. 4, 1 пар. входная дверь			67 766,69	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			4 474,58	
		   материальные ресурсы			62 692,01	
		Итого ФОТ (справочно)			4 726,14	
		Итого накладные расходы			4 025,69	
		Итого сметная прибыль			2 427,42	
		Итого по разделу 14. Вавиловых ул. д. 10 корп. 4, 1 пар. входная дверь			74 219,8	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			3 006 995,12	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 634 088,6	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			257 904,04	
		      эксплуатация машин и механизмов			21 032,48	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			15 250,71	
		      материальные ресурсы			2 339 901,37	
		   Всего ФОТ (справочно)			273 154,75	
		   Всего накладные расходы			232 026,94	
		   Всего сметная прибыль			140 879,58	
				
		ВСЕГО по смете			3 006 995,12	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 634 088,6	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			257 904,04	
		      эксплуатация машин и механизмов			21 032,48	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			15 250,71	
		      материальные ресурсы			2 339 901,37	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			273 154,75	
		   Всего накладные расходы			232 026,94	
		   Всего сметная прибыль			140 879,58	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			516,163492	
		   затраты труда машинистов			29,888125	
		НДС	(3 006 995,12*20%) = 601 399,02	20%	601 399,02	
		Итого			3 608 394,14	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]