Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Установка окон ПВХ	
(наименование стройки)	
Тихорецкий пр. д. 9, корп. 9, 1-3 пар.	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2025 г.		
Сметная стоимость	605,94	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	61,12	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1,14	тыс. руб.	
   строительных работ	605,94	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	132,0982363	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,2946126	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Тихорецкий пр. д. 9, корп. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=15/100	100 шт	0,15		0,15						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,3095					8 382,25	
	2	ЭМ									43,5	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,105					47,58	
		Итого прямые затраты									8 473,33	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		1,599			0		0	
		ФОТ									8 429,83	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					7 586,85	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					3 962,02	
		Всего по позиции							133 481,33		20 022,2	
2	ГЭСН10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
V=39,17/100	100 м2	0,3917		0,3917						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			65,4015615					30 382,95	
	2	ЭМ									1 000,29	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,9291225					965,89	
	4	М									14 545,32	
		Итого прямые затраты									46 894,45	
2.1	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	м2	100		39,17			0		0	
		ФОТ									31 348,84	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					30 471,07	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					14 655,58	
		Всего по позиции							234 927,5		92 021,1	
3	цена изделия	Блок оконный из ПВХ (1,36*1,2)		12		12			9 600		115 200	
		Всего по позиции									115 200	
4	цена изделия	Блок оконный из ПВХ (1,36*1,2)		12		12			14 000		168 000	
		Всего по позиции									168 000	
5	ГЭСН10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
V=2,45/100	100 м2	0,0245		0,0245						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,0319858					2 802,22	
	2	ЭМ									64,43	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,15435					75,68	
	4	М									1 477,49	
		Итого прямые затраты									4 419,82	
5.1	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		2,45			0		0	
		ФОТ									2 877,9	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					2 797,32	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 345,42	
		Всего по позиции							349 492,24		8 562,56	
6	цена изделия	Блок оконный из ПВХ (0,6*1,36)		3		3			9 450		28 350	
		Всего по позиции									28 350	
7	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
V=20,34/100	100 м	0,2034		0,2034						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,561245					2 066,88	
	2	ЭМ									27,14	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,055935					27,81	
	4	М									2 220,28	
		Итого прямые затраты									4 342,11	
7.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,17	381,56		0	
7.2	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0			0		0	
		ФОТ									2 094,69	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					2 036,04	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					979,27	
		Всего по позиции							36 172,17		7 357,42	
8	цена изделия	Подоконник ПВХ 200 мм Белый 		15		15			980		14 700	
		Всего по позиции									14 700	
9	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=20,4/100	100 м	0,204		0,204						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,44764					3 827,96	
	2	ЭМ									5,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02448					11,56	
	4	М									270,93	
		Итого прямые затраты									4 116,34	
9.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,037536			0		0	
9.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,045696			0		0	
		ФОТ									3 839,52	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					3 455,57	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 766,18	
		Всего по позиции							45 774,95		9 338,09	
10	цена изделия	Водоотлив белый		15		15			180		2 700	
		Всего по позиции									2 700	
11	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=14,7/100	100 м2	0,147		0,147						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,346304					13 654,41	
	2	ЭМ									5,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0257251					12,14	
	4	М									628,17	
		Итого прямые затраты									14 300,53	
11.1	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		15,435			0		0	
		ФОТ									13 666,55	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					12 299,9	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					5 692,12	
		Всего по позиции							219 677,21		32 292,55	
12	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		6		6			20		120	
		Всего по позиции									120	
13	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		15		15			75		1 125	
		Всего по позиции									1 125	
14	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		24		24			215		5 160	
		Всего по позиции									5 160	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Тихорецкий пр. д. 9, корп. 9			417 901,58	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			61 116,67	
		   материальные ресурсы			354 497,19	
		Итого ФОТ (справочно)			62 257,33	
		Итого накладные расходы			58 646,75	
		Итого сметная прибыль			28 400,59	
		Итого по разделу 1. Тихорецкий пр. д. 9, корп. 9			504 948,92	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			504 948,92	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			417 901,58	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			61 116,67	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 147,06	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 140,66	
		      материальные ресурсы			354 497,19	
		   Всего ФОТ (справочно)			62 257,33	
		   Всего накладные расходы			58 646,75	
		   Всего сметная прибыль			28 400,59	
				
		ВСЕГО по смете			504 948,92	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			417 901,58	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			61 116,67	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 147,06	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 140,66	
		      материальные ресурсы			354 497,19	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			62 257,33	
		   Всего накладные расходы			58 646,75	
		   Всего сметная прибыль			28 400,59	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			132,0982363	
		   затраты труда машинистов			2,2946126	
		НДС	(504 948,92*20%) = 100 989,78	20%	100 989,78	
		Итого			605 938,7	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]