Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Установка окон ПВХ	
(наименование стройки)	
Ак.Байкова ул. д.11 корп.3 (4,5,6, пар.)	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2025 г.		
Сметная стоимость	1 670,22	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	179,8	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	3,08	тыс. руб.	
   строительных работ	1 670,22	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	393,421864	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	6,3187551	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Ак.Байкова ул. д.11 корп. (4,5,6, пар.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=72/100	100 шт	0,72		0,72						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			92,6856					40 234,82	
	2	ЭМ									208,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,504					228,38	
		Итого прямые затраты									40 672,03	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		7,6752			0		0	
		ФОТ									40 463,2	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					36 416,88	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					19 017,7	
		Всего по позиции							133 481,4		96 106,61	
2	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
V=84,16/100	100 м2	0,8416		0,8416						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			181,518392					84 326,18	
	2	ЭМ									2 213,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,30208					2 599,68	
	4	М									42 147,06	
		Итого прямые затраты									131 286,03	
2.1	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	м2	100		84,16			0		0	
		ФОТ									86 925,86	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					84 491,94	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					40 637,84	
		Всего по позиции							304 676,58		256 415,81	
3	цена изделия	Блок оконный из ПВХ (0,7*1,67)		72		72			10 370		746 640	
		Всего по позиции									746 640	
4	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
V=120/100	100 м	1,2		1,2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,91					12 194	
	2	ЭМ									160,13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,33					164,11	
	4	М									13 098,98	
		Итого прямые затраты									25 617,22	
4.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,17	381,56		0	
4.2	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0			0		0	
		ФОТ									12 358,11	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					12 012,08	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					5 777,42	
		Всего по позиции							36 172,27		43 406,72	
5	цена изделия	Подоконник ПВХ 250 мм Белый 		72		72			1 620		116 640	
		Всего по позиции									116 640	
6	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=120/100	100 м	1,2		1,2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			49,692					22 517,43	
	2	ЭМ									34,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,144					67,99	
	4	М									1 593,71	
		Итого прямые затраты									24 213,79	
6.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,2208			0		0	
6.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,2688			0		0	
		ФОТ									22 585,42	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					20 326,88	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					10 389,29	
		Всего по позиции							45 774,97		54 929,96	
7	цена изделия	Водоотлив белый		72		72			248		17 856	
		Всего по позиции									17 856	
8	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=22,1/100	100 м2	0,221		0,221						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			42,615872					20 528,07	
	2	ЭМ									8,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0386751					18,27	
	4	М									944,38	
		Итого прямые затраты									21 499,46	
8.1	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		23,205			0		0	
		ФОТ									20 546,34	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					18 491,71	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					8 557,55	
		Всего по позиции							219 677,47		48 548,72	
9	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		72		72			119		8 568	
		Всего по позиции									8 568	
10	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		144		144			19		2 736	
		Всего по позиции									2 736	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Ак.Байкова ул. д.11 корп. (4,5,6, пар.)			1 135 728,53	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			179 800,5	
		   материальные ресурсы			950 224,13	
		Итого ФОТ (справочно)			182 878,93	
		Итого накладные расходы			171 739,49	
		Итого сметная прибыль			84 379,8	
		Итого по разделу 1. Ак.Байкова ул. д.11 корп. (4,5,6, пар.)			1 391 847,82	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 391 847,82	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 135 728,53	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			179 800,5	
		      эксплуатация машин и механизмов			2 625,47	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3 078,43	
		      материальные ресурсы			950 224,13	
		   Всего ФОТ (справочно)			182 878,93	
		   Всего накладные расходы			171 739,49	
		   Всего сметная прибыль			84 379,8	
				
		ВСЕГО по смете			1 391 847,82	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 135 728,53	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			179 800,5	
		      эксплуатация машин и механизмов			2 625,47	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3 078,43	
		      материальные ресурсы			950 224,13	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			182 878,93	
		   Всего накладные расходы			171 739,49	
		   Всего сметная прибыль			84 379,8	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			393,421864	
		   затраты труда машинистов			6,3187551	
		НДС	(1 391 847,82*20%) = 278 369,56	20%	278 369,56	
		Итого			1 670 217,38	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]