Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Установка окон ПВХ	
(наименование стройки)	
Северный пр. д. 73, корп. 4, 1-5 пар.	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2025 г.		
Сметная стоимость	1 004,4	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	101,4	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1,9	тыс. руб.	
   строительных работ	1 004,4	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	219,2082196	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	3,82338	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Северный пр. д. 73, корп. 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=25/100	100 шт	0,25		0,25						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,1825					13 970,42	
	2	ЭМ									72,51	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,175					79,3	
		Итого прямые затраты									14 122,23	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		2,665			0		0	
		ФОТ									14 049,72	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					12 644,75	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					6 603,37	
		Всего по позиции							133 481,4		33 370,35	
2	ГЭСН10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
V=65,28/100	100 м2	0,6528		0,6528						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			108,9970368					50 635,66	
	2	ЭМ									1 667,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,21504					1 609,74	
	4	М									24 240,96	
		Итого прямые затраты									78 153,41	
2.1	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	м2	100		65,28			0		0	
		ФОТ									52 245,4	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					50 782,53	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					24 424,72	
		Всего по позиции							234 927,48		153 360,66	
3	цена изделия	Блок оконный из ПВХ (1,36*1,2)		20		20			9 500		190 000	
		Всего по позиции									190 000	
4	цена изделия	Блок оконный из ПВХ (1,36*1,2)		20		20			13 950		279 000	
		Всего по позиции									279 000	
5	ГЭСН10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
V=4,08/100	100 м2	0,0408		0,0408						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,0451028					4 666,55	
	2	ЭМ									107,29	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,25704					126,03	
	4	М									2 460,5	
		Итого прямые затраты									7 360,37	
5.1	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		4,08			0		0	
		ФОТ									4 792,58	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					4 658,39	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					2 240,53	
		Всего по позиции							349 492,4		14 259,29	
6	цена изделия	Блок оконный из ПВХ (0,6*1,36)		5		5			9 400		47 000	
		Всего по позиции									47 000	
7	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
V=34/100	100 м	0,34		0,34						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,6245					3 454,97	
	2	ЭМ									45,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0935					46,5	
	4	М									3 711,38	
		Итого прямые затраты									7 258,22	
7.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,17	381,56		0	
7.2	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0			0		0	
		ФОТ									3 501,47	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					3 403,43	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 636,94	
		Всего по позиции							36 172,32		12 298,59	
8	цена изделия	Подоконник ПВХ 200 мм Белый 		25		25			970		24 250	
		Всего по позиции									24 250	
9	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=34/100	100 м	0,34		0,34						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,0794					6 379,94	
	2	ЭМ									9,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0408					19,27	
	4	М									451,55	
		Итого прямые затраты									6 860,58	
9.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,06256			0		0	
9.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,07616			0		0	
		ФОТ									6 399,21	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					5 759,29	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					2 943,64	
		Всего по позиции							45 775,03		15 563,51	
10	цена изделия	Водоотлив белый		25		25			180		4 500	
		Всего по позиции									4 500	
11	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=24/100	100 м2	0,24		0,24						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			46,27968					22 292,92	
	2	ЭМ									9,49	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,042					19,83	
	4	М									1 025,56	
		Итого прямые затраты									23 347,8	
11.1	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		25,2			0		0	
		ФОТ									22 312,75	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					20 081,48	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					9 293,26	
		Всего по позиции							219 677,25		52 722,54	
12	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		10		10			20		200	
		Всего по позиции									200	
13	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		25		25			75		1 875	
		Всего по позиции									1 875	
14	цена изделия	Сэндвич-панель  ПВХ 10 мм.		40		40			215		8 600	
		Всего по позиции									8 600	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Северный пр. д. 73, корп. 4			692 527,61	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			101 400,46	
		   материальные ресурсы			587 314,95	
		Итого ФОТ (справочно)			103 301,13	
		Итого накладные расходы			97 329,87	
		Итого сметная прибыль			47 142,46	
		Итого по разделу 1. Северный пр. д. 73, корп. 4			836 999,94	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			836 999,94	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			692 527,61	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			101 400,46	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 911,53	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 900,67	
		      материальные ресурсы			587 314,95	
		   Всего ФОТ (справочно)			103 301,13	
		   Всего накладные расходы			97 329,87	
		   Всего сметная прибыль			47 142,46	
				
		ВСЕГО по смете			836 999,94	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			692 527,61	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			101 400,46	
		      эксплуатация машин и механизмов			1 911,53	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 900,67	
		      материальные ресурсы			587 314,95	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			103 301,13	
		   Всего накладные расходы			97 329,87	
		   Всего сметная прибыль			47 142,46	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			219,2082196	
		   затраты труда машинистов			3,82338	
		НДС	(836 999,94*20%) = 167 399,99	20%	167 399,99	
		Итого			1 004 399,93	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]